## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Annex IV FINANCIAL OFFER FORM - Bill of Quantities (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Προϋπολογισμός Εργου)
Office refurbishment works / (Εργασίες ανακαίνισης γραφείου)
ENISA D-CSS-21-T35
SUMMARY TABLE / ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(i) ARCHITECTURAL WORKS / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
A.A | DESCRIPTION | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | TOTAL / ΣΥΝΟΛΟ
A | CIVIL WORK | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 0
B | WALL + MOVABLE PARTITIONS | ΤΟΙΧΟΣ + ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ | 0
C | WALL COVERINGS | ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΟΙΧΟΥ | 0
D | FLOORS | ΔΑΠΕΔΑ | 0
E | DROPPED CEILINGS | ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ | 0
F | DOORS + WINDOWS | ΠΟΡΤΕΣ + ΠΑΡΑΘΥΡΑ | 0
G | METAL CONSTRUCTIONS | ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 0
H | FURNITURE | ΕΠΙΠΛΑ | 0
I | PAINTING | ΒΑΨΙΜΟ | 0
J | LIGHTING FIXTURES | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | 0
K | OTHER EQUIPMENT COSTS | ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 0
L | DECORATION - STYLING | ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΣΤΥΛΙΣΜΟΣ | 0
M | GENERAL CONDITIONS (FEES, PERMIT, INSURANCES) | ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΤΕΛΗ, ΑΔΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ) | 0
(i) TOTAL (Net) / ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) |  |  | 0
(ii) ELECTROMECHANICAL WORKS / Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
A/A | DESCRIPTION | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | TOTAL / ΣΥΝΟΛΟ
A | LIGHTING INSTALLATION | ΗΛΕΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 0
B | POWER SUPPLY INSTALLATION | ΗΛΕΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ | 0
C | ELECTRICAL OUTLET INSTALLATION | ΗΛΕΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ | 0
D | FIRE DETECTION - INDICATOR LIGHTS (EXIT) | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (EXIT) | 0
E | AIR CONDITIONING | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ | 0
(ii) TOTAL (Net) / ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ) |  |  | 0
GRAND TOTAL (Net) / ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)* (i) + (ii) |  |  | 0
(EN) *PLEASE NOTE - The Grand Total NET (i)+(ii) CANNOT be higher than €390.000,00 (GR) *Παρακαλώ σημειώστε: Η συνολική καθαρή αξία (i)+(ii) να μην υπερβαίνει τις €390.000,00
(EN) Please include the complete file in excel format in your offer. From the specific file, please print only this page ‘SUMMARY TABLE’ which you will return to us signed, with the company stamp and date. (GR) Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην προσφορά σας το πλήρες αρχείο σε excel format. Από το συγκεκριμένο αρχείο παρακαλούμε να εκτυπώσετε μόνο τη σελίδα ‘ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ’ την οποία θα μας την επιστρέψετε υπογεγραμμένη, με σφραγίδα της εταιρείας και ημερομηνία.
Company name / Όνομα εταιρείας:
Authorised representative / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
Position of Authorised representative / Θέση:
Date / Ημερομηνία:
Signature / Υπογραφή:

## ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Annex IV
Bill of Quantities / Προϋπολογισμός Εργου
(i) ARCHITECTURAL WORKS / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki
Levels (LV): -1, 0, 1, 2 & 3
3400 M2
Note: Please fill in the prices in the grey cells only (Unit Price) - the sub totals/totals are automatically calculated
Α/Α | DESCRIPTIONS | UNIT | BSM | LV0 | LV1 | LV2 | LV3 | SUM | UNIT PRICE Τιμή ( € ) | COST | TOTAL COST
| A. CIVIL WORKS | [9 empty] | 0
A.1 | Removal & disposal of walls, flooring & ceiling ¦ 20071_06_ARCH_FPL_BSM_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV00_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV01_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV02_DEM & 20071_07_ARCH_FPL_LV03_DEM | ls | [5 empty] | 1 |  | 0
A.2 | Skips
| B. WALL + MOVABLE PARTITIONS | [9 empty] | 0
B.1 | Plasterboard walls 2+2 ¦ 20071_06_ARCH_FPL_BSM_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV00_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV01_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV02_DEM & 20071_07_ARCH_FPL_LV03_DEM | sq.m. | 74 |  | 110 | 10 | 73 | 267 |  | 0
B.2 | Fire rated plasterboard walls 2+2 ¦20071_06_ARCH_FPL_BSM_DEM | sq.m. | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
B.3 | Single glazed glass partitions ¦ 20071_06_ARCH_FPL_BSM_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV00_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV01_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV02_DEM & 20071_07_ARCH_FPL_LV03_DEM | sq.m. | 110 | 30 | 15 |  | 48 | 203 |  | 0
B.4 | Plasterboard bulkheads/ sound barriers above glass partitions ¦ 20071_06_ARCH_FPL_BSM_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV00_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV01_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV02_DEM & 20071_07_ARCH_FPL_LV03_DEM | lm | 44 | 12 | 6 |  | 19 | 81 |  | 0
B.5 | Ending construction at bulkheads/sound barriers above glass partitions ¦ 20071_06_ARCH_FPL_BSM_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV00_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV01_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV02_DEM & 20071_07_ARCH_FPL_LV03_DEM | lm | 44 | 12 | 6 |  | 19 | 81 |  | 0
B.6 | Movable wall on boardroom ¦ 20071_01_ARCH_FPL_BSM_GA_rev.05 | lm | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 |  | 0
B.7 | Biticino switch | pcs | 6 | 2 | 1 |  | 7 | 16 |  | 0
| C. WALL COVERINGS | [9 empty] | 0
C.1 | WC01 ¦ Supply of wallpaper ¦ Supplier: Arte ¦ Information: Le Corbusier Dots 31029 ¦ Dimensions: 0.7m x 8,5m roll ¦ Location: Pod area NB ¦ 20071_16_ARCH_FPL_BSM_WF, 20071_18_ARCH_FPL_LV01_WF, 20071_19_ARCH_FPL_LV02_WF & 20071_20_ARCH_FPL_LV03_WF | sq.m. | 20 |  | 8 | 22 | 7 | 57 |  | 0
C.2 | WC02 ¦ Supply of wallpaper ¦ Supplier: Wall & Deco ¦ Information: Kha wallpaper WDKH2102 ¦ Dimensions: 0.7m x 8,5m roll ¦ Location: Meeting rooms (2nd 3 rd fl. NB) ¦ 20071_19_ARCH_FPL_LV02_WF & 20071_20_ARCH_FPL_LV03_WF | sq.m. |  |  |  | 12 | 14 | 26 |  | 0
C.3 | Installation of wallpaper | sq.m. | 18 |  | 6.5 | 30 | 17 | 71.5 |  | 0
C.4 | WC03 ¦ Supply of Wall acoustic panel ¦ Supplier: Offecct ¦ Information: Soundwave, Off white ¦ Dimensions: H: 2340, W: 585, D:30mm ¦ Location: Basement Boardroom (NB) ¦ 20071_16_ARCH_FPL_BSM_WF | sq.m. | 32 |  |  |  |  | 32 |  | 0
C.5 | Installation of acoustic panel | sq.m. | 28 |  |  |  |  | 28 |  | 0
C.6 | Branding wall cladding ¦ Oak timber slats painted in Enisa blue (JO04) - 6m2 & color to match egger H3157 Vicenza (JO03) - 10m2 ¦ 10cm width. Moss (JO02) is included ¦ 20071_35_ARCH_DTL_ALL_Branding Wall | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0
| D. FLOORS | [9 empty] | 0
D.1 | FL01 ¦ Supply of Wooven floor ¦ Supplier: 2tec2 ¦ Information: Celeste ¦ Dimensions: 2x30m roll 5mm THK ¦ Location: Meeting rooms & Multifunction room Basement NB ¦ 20071_21_ARCH_FPL_BSM_FF | sq.m. | 245 |  |  |  |  | 245 |  | 0
D.2 | FL02 ¦ Supply of Wooven floor ¦ Supplier: 2tec2 ¦ Information: Marble Fior ¦ Dimensions: 2x30m roll 5mm THK ¦ Location: Boardroom Basement NB ¦ 20071_21_ARCH_FPL_BSM_FF | sq.m. | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 0
D.3 | Installation of wooven floor | sq.m. | 280 |  |  |  |  | 280 |  | 0
D.4 | Skirting on new wall partitions | lm | 65 |  | 95 | 15 | 65 | 240 |  | 0
| E. DROPPED CEILINGS | [9 empty] | 0
E.1 | Plasterboard ceiling ¦ 20071_11_ARCH_FPL_BSM_RCP | sq.m. | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 0
E.2 | Grid tiles ¦ 20071_11_ARCH_FPL_BSM_RCP | sq.m. | 190 |  |  |  |  | 190 |  | 0
E.3 | Restoration works on new partition walls and demolitioned areas | ls | [5 empty] | 1 |  | 0
| F. DOORS + WINDOWS | [9 empty] | 0
F.1 | Single glazed system glass slim 50 door ¦ 20071_06_ARCH_FPL_BSM_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV00_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV01_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV02_DEM & 20071_07_ARCH_FPL_LV03_DEM | pcs | 3 | 2 | 1 |  | 7 | 13 |  | 0
F.2 | Double glazed system glass door ¦ 20071_06_ARCH_FPL_BSM_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV00_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV01_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV02_DEM & 20071_07_ARCH_FPL_LV03_DEM | pcs | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
F.3 | Double glazed fire rated system glass door ¦ 20071_06_ARCH_FPL_BSM_DEM | pcs | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
F.4 | Single solid system door ¦ 20071_06_ARCH_FPL_BSM_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV00_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV01_DEM, 20071_07_ARCH_FPL_LV02_DEM & 20071_07_ARCH_FPL_LV03_DEM | pcs |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 0
F.5 | Swap and fix 2No existing Fire Resistant doors on the Ground Floor executing the required modifications (eg.handles,hinges etc.). Reverse operational direction. Opening towards the opossite direction. | pcs |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
| G. METAL CONSTRUCTIONS | [9 empty] | 0
G.1 | Provision for furniture support | ls | [5 empty] | 1 |  | 0
G.2 | Metal construction ot support movable wall | ls | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
G.3 | Metal rings (D=1.80m, 1.00m & 0.60m) on branding wall ¦ 20071_35_ARCH_DTL_ALL_Branding Wall | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0
| H. FURNITURE | [9 empty] | 0
H.1 | Fabrication & Installation of boardroom storage wall joinery with timber veneer back & cabinets (JO01), corian top (JO06) and metal handles ¦ Dimensions: 10.23mLx0.40mWx0.75mH ¦ 20071_27_ARCH_DTL_BSM_Boardroom Storage Wall | ls | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
H.2 | Fabrication & Installation of basement wardrobe with timber veneer cabinets (JO01) ¦ Dimensions: 1.90mLx2.58mHx0.60mW ¦ 20071_28_ARCH_DTL_BSM_Boardroom Wardrobe | ls | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
H.3 | Fabrication & Installation of phone pod desks with melamine structure (JO01) and metal base in MF02 ¦ Dimensions: 1.35mLx0.60mWx0.75mH ¦ 20071_29_ARCH_DTL_BSM_Phone Pod | pcs | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
H.4 | Fabrication & Installation of reception desk with corian pearl gray (JO07) & rain cloud (JO08) top & base and black metal letters. Melamine (JO05) low cupboards, drawer s unit & pullout keyboard tray with grommet for cables are included. ¦ Dimensions: 3.65mLx0.95mHx1.02mW ¦ 20071_30_ARCH_DTL_LV00_Reception OB_a & b | ls |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
H.5 | Fabrication & Installation of groundfloor library joinery in 'L' shape with timber veneer shelves & cabinets with push mechanism (JO01) ¦ Total dimensions: 5.25mLx2.50mHx0.40mW ¦ 20071_33_ARCH_DTL_LV00_Library_a & b | ls |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
| I. PAINTING | [9 empty] | 0
Painting at all surfaces ¦ WF01-15 ¦ 20071_16_ARCH_FPL_BSM_WF, 20071_17_ARCH_FPL_LV00_WF, 20071_18_ARCH_FPL_LV01_WF, 20071_18_ARCH_FPL_LV02_WF & 20071_18_ARCH_FPL_LV03_WF
I.1 | Painting at existing walls | sq.m. | 1300 | 1200 | 1350 | 950 | 950 | 5750 |  | 0
I.2 | Painting at new walls | sq.m. | 130 |  | 190 | 20 | 130 | 470 |  | 0
I.3 | Painting at new ceilings | sq.m. | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 0
I.4 | Painting at skirting | lm | 520 | 480 | 530 | 400 | 400 | 2330 |  | 0
| J. LIGHTING FIXTURES | [9 empty] | 0
Supply of lighting fixtures ¦ 20071_11_ARCH_FPL_BSM_RCP, 20071_12_ARCH_FPL_LV00_RCP, 20071_12_ARCH_FPL_LV01_RCP, 20071_12_ARCH_FPL_LV02_RCP & 20071_12_ARCH_FPL_LV03_RCP
J.1 | LS01 ¦ Supply of Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Space B 22W LED ¦ Fixture color: White ¦ Dimensions: 8.5cm diam. x 120cm ¦ Location: Workstations | pcs | 8 | 29 | 44 | 42 | 25 | 148 |  | 0
J.2 | LS02 ¦ Supply of Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Ellen 30 E27 40W ¦ Fixture color: White ¦ Dimensions: 30cm diam. x 15Hcm ¦ Location: Visitor’s meeting table NB & coffee corner NB | pcs |  | 4 | 4 | 6 | 9 | 23 |  | 0
J.3 | LS03 ¦ Supply of Floor Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Alton E27 25W ¦ Fixture color: Black ¦ Dimensions: 27.5cm diam. x 150Hcm ¦ Location: Pod area NB | pcs |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
J.4 | LS04 ¦ Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Ames E27 40W ¦ Fixture color: Black ¦ Dimensions: 30cm diam. x 33Hcm ¦ Location: Pod area NB | pcs |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0
J.5 | LS05 ¦ Floor Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Strap E27 40W ¦ Fixture color: White ¦ Dimensions: 36cm diam. x 155cm ¦ Location: Coffee Corner (3 rd fl. NB) & Game room (BSMNT OB) | pcs | 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 0
J.6 | LS06 ¦ Supply of Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Angle E27 60W ¦ Fixture color: White ¦ Dimensions: 20.6cm diam. x 31.5cm ¦ Location: Phone Pod NB | pcs | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
J.7 | LS07 ¦ Supply of Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Dillon E27 60W ¦ Fixture color: Smoked glass ¦ Dimensions: 20cm diam. x 27.5Hcm ¦ Location: Meeting rooms (2 nd 3 rd fl. NB) | pcs | 3 |  |  | 4 | 5 | 12 |  | 0
J.8 | LS08 ¦ Supply of Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Skylar 25W LED ¦ Fixture color: Black ¦ Dimensions: 3.8x4.2cm x 115cm ¦ Location: Meeting room (Basement, Ground & 1 st fl. OB) | pcs | 6 | 18 | 5 |  |  | 29 |  | 0
J.9 | LS09 ¦ Supply of Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Clyde 4x5W LED ¦ Fixture color: Black ¦ Dimensions: 8.5cm diam. x 9.5Hcm x 115cm ¦ Location: Meeting room (Basement OB & Basement NB) | pcs | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 0
J.10 | LS10 ¦ Supply of Floor Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Strap E27 40W ¦ Fixture color: Black ¦ Dimensions: 36cm diam. x 155Hcm ¦ Location: Lounge area (Basement, 1 st fl. OB Basement NB) | pcs | 8 |  | 3 |  |  | 11 |  | 0
J.11 | LS11 ¦ Supply of Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Artist 40 E27 24W ¦ Fixture color: Black ¦ Dimensions: 40cm diam. ¦ Location: Boardroom Basement NB | pcs | 7 |  |  |  |  | 7 |  | 0
J.12 | LS12 ¦ Supply of Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Circus 21 E27 40W ¦ Fixture color: White ¦ Dimensions: 21cm diam. x 26.5Hcm ¦ Location: Lunch area NB | pcs |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 0
J.13 | LS13 ¦ Supply of Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Ellen 40 E27 40W ¦ Fixture color: Black ¦ Dimensions: 40cm diam. x 20Hcm ¦ Location: Library NB | pcs |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0
J.14 | LS14 ¦ Supply of Floor Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Ellen E27 40W ¦ Fixture color: White ¦ Dimensions: 40cm diam. x140Hcm ¦ Location: Reception NB Lounge area | pcs |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0
J.15 | LS15 ¦ Supply of Pendant Lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Skip 35 E27 14W ¦ Fixture color: White ¦ Dimensions: 35cm diam ¦ Location: Reception NB Desk | pcs |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0
J.16 | LS16 ¦ Supply of Spot Track Light ¦ Information: 6w LED, 3000K, 480lm ¦ Fixture color: Black ¦ Dimensions: Spot: 68mm, 4.7m track with 5 spots ¦ Location: Branding wall NB | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0
J.17 | LS17 ¦ Supply of Ceiling lighting ¦ Supplier: Nordlux ¦ Information: Alton E27 25W ¦ Fixture color: Black, smoked glass ¦ Dimensions: H: 24cm W:27.5cm ¦ Location: Boardroom NB | pcs | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0
| K. OTHER EQUIPMENT COSTS | [9 empty] | 0
K.1 | EQ01 ¦ Supply & Installation of acoustic curtain ¦ Supplier: Vescom ¦ Information: Formoza 8026.05 Acoustic fabric alphaw 0.8 | sq.m. | 252 | 118 | 74 |  | 28 | 472 |  | 0
| L. DECORATION - STYLING | [9 empty] | 0
L.1 | Frosting at new glazing partitions (h=1.20m) | sq.m. | 53 | 15 | 8 |  | 24 | 100 |  | 0
L.2 | Enisa sticker logo ¦ 20071_32_ARCH_DTL_LV00_Reception Wall NB | ls |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
L.3 | Enisa cut out acrylic logo on branding wall ¦ 20071_35_ARCH_DTL_ALL_Branding Wall | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0
L.4 | Cut out 3d acrylic letters on branding lifts ¦ 20071_36_ARCH_DTL_ALL_Branding Lifts | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0
L.5 | Graphic sticker on lifts door ¦ 20071_36_ARCH_DTL_ALL_Branding Lifts | pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 0
| M. GENERAL CONDITIONS (FEES, PERMIT, INSURANCES) | [9 empty] | 0
M.1 | General conditions | ls |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
M.2 | Insurance | ls |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
| SUM | [9 empty] | 0
Note on J11: Total of all LEVELS

## Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Annex IV
Bill of Quantities / Προϋπολογισμός Εργου
(ii) ELECTROMECHANICAL WORKS / Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki
Levels: -1, 0, 1, 2 and 3
Note: Please fill in the prices in the grey cells only (Unit Price/ Τιμή) - the sub totals/totals are automatically calculated
Α/Α | Είδος Εργασίας | Μονάδα | Ποσότητα | Unit Price Τιμή ( € ) | Δαπάνη
[5 empty] | Μερική ( € ) | Ολική ( € )
| A. ΗΛΕΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |  |  | 0
A.1 | Καλωδίωση -υποδομή για διακόπτη απλό χωνευτό. Προμήθεια καλωδίου - κουτιού κλπ, εγκατάσταση, σύνδεση με γραμμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 42 |  | 0
A.2 | Καλωδίωση -υποδομή για διακόπτη κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ χωνευτό. Προμήθεια καλωδίου κουτιού κλπ, εγκατάσταση, σύνδεση με γραμμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 34 |  | 0
A.3 | Καλωδίωση -υποδομή για μπουτόν, χωνευτό. Προμήθεια καλωδίου κουτιού κλπ, εγκατάσταση, σύνδεση με γραμμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 3 |  | 0
A.4 | Διακόπτης απλός χωνευτός με πλήκτρο 10Α/250V. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design) | Τεμ. | 42 |  | 0
A.5 | Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ χωνευτός με πλήκτρο 10Α/250V. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design) | Τεμ. | 34 |  | 0
A.6 | Μπουτόν χωνευτός με πλήκτρο (και υλικά λειτουργίας σε πίνακα). Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design) | Τεμ. | 3 |  | 0
A.7 | Φωτιστικό σημείο από καλώδιο ΝΥΜ ή ΝΥΥ ή ΝΥΑ με αγωγούς διατομής 1,5mm2,ανεξαρτήτου αριθμού αγωγών. Εγκατάσταση, σύνδεση με υφιστάμενη γραμμή ή σε ηλεκτρικό πίνακα και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 66 |  | 0
A.8 | Τοποθέτηση κρεμαστού γραμμικού κρεμαστού φωτιστικού (ενδεικτικού τύπου NOTUS BRIGHT) | Τεμ. | 0*
A.9 | Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση φωτιστικού και σύνδεσή του | Τεμ. | 66 |  | 0
A.10 | Έλεγχος υφιστάμενου φωτιστικού σημείου (φωτιστικού και διακόπτη) μετά από αποξήλωση/κατάργηση φωτιστικού ή φωτιστικού σημείου ή διακόπτη. | Τεμ. | 84 |  | 0
A.11 | Mετατροπές σε Υφιστάμενους ηλεκτρικούς πίνακες για αποκάτασταση υφιστάμενων ηλεκτρικών παροχών φωτισμού ή αποξήλωση υφιστάμενων καταργούμενων γραμμών φωτισμου ή/και νέες γραμμές φωτισμού (εφόσον προκύψουν) για παράδοση του πίνακα σε πληρη και ασφαλή λειτουργία (αρίθμηση - ταυτοποίηση γραμμών). | κ.α | 1 |  | 0
| B. ΗΛΕΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ |  |  |  |  | 0
B.1 | Πλήρης ρευματοδότης ΣΟΥΚΟ 16Α/220V, μονός (ΔΕΗ). Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (ενδεικτικού τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design) | Τεμ. | 9 |  | 0
B.2 | Πλήρης Ρευματοδότης ΣΟΥΚΟ 16Α/220V, μονός (UPS). Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design) | Τεμ. | 33 |  | 0
B.3 | Ρευματοδότης ΣΟΥΚΟ 16Α/220V, μονός (ΔΕΗ) για τοποθέτηση σε κεφαλή επιτραπέζια ή δαπέδου. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (ενδεικτικού τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design) | Τεμ. | 232 |  | 0
B.4 | Ρευματοδότης ΣΟΥΚΟ 16Α/220V, μονός (UPS) για τοποθέτηση σε κεφαλή επιτραπέζια ή δαπέδου. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design) | Τεμ. | 296 |  | 0
B.5 | Νέα κεφαλή επιτραπέζια τύπου "Ε" (βλ. σχέδια. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ), πλήρης με θέσεις για τα στοιχεία που προβλέπονται. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 15 |  | 0
B.6 | Νέα κεφαλή δαπέδου τύπου "F" (βλ. σχέδια. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ), πλήρης με θέσεις για τα στοιχεία που προβλέπονται.Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 49 |  | 0
B.7 | Νέα κεφαλή δαπέδου τύπου "G" (βλ. σχέδια. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ), πλήρης με θέσεις για τα στοιχεία που προβλέπονται. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 1 |  | 0
B.8 | Νέα κεφαλή δαπέδου τύπου "Β" (βλ. σχέδια. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ), πλήρης με θέσεις για τα στοιχεία που προβλέπονται. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 100 |  | 0
B.9 | Υφιστάμενη κεφαλή δαπέδου τύπου "A" (βλ. σχέδια. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ), Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 2 |  | 0
B.10 | Υφιστάμενη κεφαλή δαπέδου τύπου "Β" (βλ. σχέδια. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ), Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 27 |  | 0
B.11 | Σημείο ρευματοληψίας από καλώδιο ΝΥΜ 3X2,5mm2. Προμήθεια καλωδίου, εγκατάσταση, σύνδεση με υφιστάμενη γραμμή (επεκτάση ή/και διακλάδωση γραμμής) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 570 |  | 0
B.12 | Παροχή προς FCU από καλώδιο ΝΥΜ 3X2,5mm2. Προμήθεια καλωδίου, εγκατάσταση, σύνδεση με υφιστάμενη γραμμή (μεταφορά FCU βλ. σχέδια ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) ή σε ηλεκτρικό πίνακα και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 18 |  | 0
B.13 | Έλεγχος υφιστάμενου σημείου ρευματοληψίας, μετά από αποξήλωση/κατάργηση ρευματοδότη ή σημείου ρευματοληψίας γενικά. | Τεμ. | 0*
B.14 | Mετατροπές σε Υφιστάμενους ηλεκτρικούς πίνακες για αποκάτασταση υφιστάμενων ηλεκτρικών παροχών κίνησης ή αποξήλωση υφιστάμενων γραμμών κίνησης, για παράδοση του πίνακα σε πληρη και ασφαλή λειτουργία (αρίθμηση - ταυτοποίηση γραμμών). | κ.α | 1 |  | 0
B.15 | Σχάρα καλωδίων από προγαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα, ύψους 35 mm, Πλάτους 150 mm, και πάχους 0,60mm. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | m | 0*
B.16 | Κανάλι διανομής καλωδίων monoblock, διαστάσεων 150 x 50 mm ενδεικτικού τύπου DLΡ/LΕGRΑΝD ή ισοδύναμου. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | m | 0*
B.17 | Επιδαπέδιο κανάλι διανομής καλωδίων με κάλυμμα, διαστάσεων 92 x 20, ενδεικτικού τύπου LΕGRΑΝD ή ισοδύναμου. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | m | 0*
| C. ΗΛΕΚ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ |  |  |  |  | 0
C.1 | Πλήρης πρίζα μονή VOICE/DATA, 8 επαφών RJ45-CAT6. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (ενδεικτικού τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design και ΙΤ ENISA) . | Τεμ. | 83 |  | 0
C.2 | Πρίζα μονή VOICE/DATA, 8 επαφών RJ45-CAT6, για τοποθέτηση σε κεφαλή επιτραπέζια ή δαπέδου. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (ενδεικτικού τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design και ΙΤ ENISA) . | Τεμ. | 458 |  | 0
C.3 | Πλήρης πρίζα HDMI female. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (ενδεικτικού τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design και ΙΤ ENISA) . | Τεμ. | 15 |  | 0
C.4 | Πρίζα HDMI female για τοποθέτηση σε κεφαλή επιτραπέζια ή δαπέδου. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (ενδεικτικού τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design και ΙΤ ENISA) . | Τεμ. | 15 |  | 0
C.5 | Πλήρης πρίζα DISPLAY PORT female. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (ενδεικτικού τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design και ΙΤ ENISA) . | Τεμ. | 15 |  | 0
C.6 | Πρίζα DISPLAY PORT female για τοποθέτηση σε κεφαλή επιτραπέζια ή δαπέδου. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (ενδεικτικού τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design και ΙΤ ENISA) . | Τεμ. | 15 |  | 0
C.7 | Πρίζα USB3 female για τοποθέτηση σε κεφαλή επιτραπέζια ή δαπέδου. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (ενδεικτικού τύπου MOSAIC LEGRAND ή υπόδειξη από interior design και ΙΤ ENISA) . | Τεμ. | 15 |  | 0
C.8 | Σημείο λήψεως τηλεφώνου ή DATA από καλώδιο UTP 100 Cat 6. Προμήθεια καλωδίου, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (υπόδειξη από ΙΤ ENISA) | m | 5280 |  | 0
C.9 | Μεταφορά σημείου λήψεως τηλεφώνου ή DATA από καλώδιο UTP 100 Cat 6. Μεταφορά καλωδίου, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 189 |  | 0
C.10 | Σημείο λήψεως HDMI (HDMI cable) για διασύνδεση επιτραπέζιας κεφαλής με θέση screen. Προμήθεια καλωδίου, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (υπόδειξη από ΙΤ ENISA) | m | 150 |  | 0
C.11 | Σημείο λήψεως DISPLAY PORT (DISPLAY PORT cable) για διασύνδεση επιτραπέζιας κεφαλής με θέση screen. Προμήθεια καλωδίου, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (υπόδειξη από ΙΤ ENISA) | m | 150 |  | 0
C.12 | Σημείο λήψεως USB 3 για διασύνδεση λήψης USB3 σε επιτραπέζια κεφαλή. Προμήθεια καλωδίου, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (υπόδειξη από ΙΤ ENISA) | Τεμ. | 30 |  | 0
C.13 | Πιστοποίηση σημείων λήψεων τηλεφώνου ή DATA | Τεμ. | 541 |  | 0
C.14 | Άρίθμηση - ταυτοποίηση γραμμών λήψεων τηλεφώνου ή DATA και αντιστοίχιση εντός rack στα dispatch roomsγια παράδοση του λήψεων σε πληρη λειτουργία. | κ.α | 1 |  | 0
C.15 | Σχάρα καλωδίων από προγαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα, ύψους 35 mm, Πλάτους 200 mm, και πάχους 0,60mm. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | m | 0*
| D. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (EXIT) |  |  |  |  | 0
D.1 | Συμβατικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 6 |  | 0
D.2 | Νέο Φωτιστικό Ασφαλείας (Φ.Α.) ή φωτιστικό με ένδειξη ΕΧΙΤ με λαμπτήρα φθορισμού ισχύος 8W, με μπαταρία 180'. Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 14 |  | 0
D.3 | Σημείο Φωτιστικού Ασφαλείας (Φ.Α.) με καλώδιο ΝΥΜ 3x1.5mm2 για μεταφορά υφιστάμενού ή εγκατάσταση νέου φωτιστικού. Προμήθεια καλωδίου,σωληνώσεων κουτιών διακλάδωσης,στηριγμάτων, κλπ μικρουλικά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 22 |  | 0
D.4 | Σημείο λήψεως συστήματος πυρανίχνευσης, με καλώδιο LIYCY 2x1.5, για μεταφορά υφιστάμενού ή εγκατάσταση νέου πυρανιχνευτή. Προμήθεια καλωδίου,σωληνώσεων κουτιών διακλάδωσης,στηριγμάτων, κλπ μικρουλικά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 17 |  | 0
D.5 | Κατάργηση σημείου λήψεως συστήματος πυρανίχνευσης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. | Τεμ. | 1 |  | 0
D.6 | Ελεγχος σε υφιστάμενους πίνακες πυρανίχνευσης για ενσωμάτωση πυρανιχνευτών (από μεταφορά ή νέων) σε υφιτάμενες ζώνες πυρανίχνευσης, για παράδοση των πινάκων σε πληρη και ασφαλή λειτουργία. | Τεμ. | 2 |  | 0
| E. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  | 0
E.1 | Aποξηλωση και επανεγκατάσταση FCU νερού, κρυφού τύπου FCU400 και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (διαμόρφωση δικτύου νερού και λοιπών εξαρτημάνων και βανών, δίκτυο συμπυκνωμάτων, κουτί σύνδεσης για εύκαμπτους αεραγωγούς και σύνδεση αυτών, σύνδεση ενσύρματου χειριστηρίου). | Τεμ. | 8 |  | 0
E.2 | Aποξηλωση και επανεγκατάσταση FCU νερού, κρυφού τύπου FCU600 και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (διαμόρφωση δικτύου νερού και λοιπών εξαρτημάνων και βανών, κουτί σύνδεσης για εύκαμπτους αεραγωγούς και σύνδεση αυτών, σύνδεση ενσύρματου χειριστηρίου). | Τεμ. | 4 |  | 0
E.3 | Aποξηλωση και επανεγκατάσταση FCU VRV, κρυφού τύπου VRV 1.8KW και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (διαμόρφωση δικτύου freon και λοιπών εξαρτημάνων και βανών, δίκτυο συμπυκνωμάτων, κουτί σύνδεσης για εύκαμπτους αεραγωγούς και σύνδεση αυτών, σύνδεση ενσύρματου χειριστηρίου). | Τεμ. | 3 |  | 0
E.4 | Aποξηλωση και επανεγκατάσταση FCU VRV, κρυφού τύπου VRV 2.5KW και παράδοση σε πλήρη λειτουργία (διαμόρφωση δικτύου freon και λοιπών εξαρτημάνων και βανών, κουτί σύνδεσης για εύκαμπτους αεραγωγούς και σύνδεση αυτών, σύνδεση ενσύρματου χειριστηρίου). | Τεμ. | 3 |  | 0
E.5 | Υφιστάμενο κυκλικό στόμιο προσαγωγής Φ300 ή Φ400 κλιματισμού. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σε νέα θέση (συμπεριλαμβάνεται κουτί, εύκαμπτα, υλικά και μικροϋλικά). | Τεμ. | 21 |  | 0
E.6 | Υφιστάμενο κυκλικό στόμιο προσαγωγής νωπού Φ125 ή Φ150. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σε νέα θέση (συμπεριλαμβάνεται κουτί, εύκαμπτα, υλικά και μικροϋλικά). | Τεμ. | 5 |  | 0
E.7 | Υφιστάμενο τετράγωνο στόμιο επιστροφής 450x450 κλιματισμού και απόρριψη εξαερισμού (από κοινού, βλ. σχέδια ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ). Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σε νέα θέση (συμπεριλαμβάνεται κουτί, εύκαμπτα, υλικά και μικροϋλικά). | Τεμ. | 26 |  | 0
E.8 | Υφιστάμενο στόμιο 1200x600 απόρριψης εξαερισμού. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σε νέα θέση (συμπεριλαμβάνεται κουτί, εύκαμπτα, υλικά και μικροϋλικά). | Τεμ. | 1 |  | 0
E.9 | Νέο κυκλικό στόμιο προσαγωγής Φ300 ή Φ400 κλιματισμού, με τοποθέτηση (συμπεριλαμβάνεται κουτί, εύκαμπτα, υλικά και μικροϋλικά). | Τεμ. | 0*
E.10 | Νεό κυκλικό στόμιο προσαγωγής με damper νωπού/απόρριψης Φ125 ή Φ150, με τοποθέτηση (συμπεριλαμβάνεται κουτί, εύκαμπτα, υλικά και μικροϋλικά). | Τεμ. | 11 |  | 0
E.11 | Νέο τετράγωνο στόμιο επιστροφής 450x450 κλιματισμού και απόρριψη εξαερισμού, με τοποθέτηση (συμπεριλαμβάνεται κουτί, εύκαμπτα, υλικά και μικροϋλικά). | Τεμ. | 3 |  | 0
E.12 | Νέο στόμιο 600x300 απόρριψης εξαερισμού, με τοποθέτηση (συμπεριλαμβάνεται κουτί, εύκαμπτα, υλικά και μικροϋλικά). | Τεμ. | 2 |  | 0
E.13 | Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα για επεκτάσεις ή/και τροποποιήσεις υφιστάμενων δικτύων εξαερισμού (απόρριψη) | kg | 1045 |  | 0
E.14 | Εύκαμπτος αεραγωγός μονωμένος Φ125 | m | 0*
E.15 | Εύκαμπτος αεραγωγός μονωμένος Φ150 | m | 0*
E.16 | Εύκαμπτος αεραγωγός μη μονωμένος Φ125 | m | 0*
E.17 | Εύκαμπτος αεραγωγός μη μονωμένος Φ150 | m | 0*
E.18 | Συνδέσεις εύκαμπτων αεραγωγών για απόριψη εξαερισμού ή νωπού, σε δίκτυα αεραγωγών γαλβανισμένης λαμαρίνας (νέος λαιμός Φ125 ή Φ150 κατά περίπτωση) | Τεμ. | 44 |  | 0
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
0* | Όπου δίνεται ποσότητα μηδενική, συμπληρώνεται η στήλη "τιμή" , για χρήση ως τιμή μονάδας σε επιμετρούμενες ποσότητες.
|  | Εργασίες Προυπολογισμού |  |  |  | 0
|  | Φ.Π.Α (%) |  |  | 24% | 0
|  | Γενικό Σύνολο : |  |  |  | 0